事故状況報告書

１．事故の種類

（１）ガスの種類　　　　　　　　　ＬＰガス

（２）事故の種類　　　　（□特定消費設備に係る事故　　　：　　　□その他の事故）

事故報告日時

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　分頃　（２４時間制）

報告者氏名

（３）災害の現象

□漏洩　：　□漏洩爆発　：　□火災　：　□中毒・酸欠

□その他　［□自殺　・　□故意　・　□いたずら　・　□盗難　・　□　　　　　　　　］

２．事故発生日時

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　分頃　（２４時間制）

３．事故発生場所

４．事故の概要

５．被害の状況

（１）人的被害の状況　　　　　　□有　・　□無　・　□確認中

①死者　　（　　　　　名）

②重傷者　　（　　　　　名）

③軽傷者　　（　　　　　名）

（２）物的被害の状況　　　　　　□有　・　□無　・　□確認中

６．事故発生の原因

７．供給設備

（１）供給状況

①　容　　器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎏　×　　　　　　　本　＝　　　　　　　　　　　㎏

バルク　（□容器　・　□貯蔵）　　　　　　　　　　㎏　×　　　　　　　本　＝　　　　　　　　　　　㎏

容器等置場の状況　（□屋外　・　□屋内）

②　集団供給の場合の消費者戸数　　　　　　　　　　戸

（２）　供給機器、安全装置等の状況

①供給機器の管理状況

ａ．ガスメーター　（型式：　　　　　　・　容量　　　　　　㎏／ｈ　・　有効年月　　　　　　　　　　　）

ⅰ　種類　［□Ｓ　・□ＳＢ　・□Ⅱ　・□Ｈ　・□Ｌ　・□Ｂ　・□その他（　　　　　　　　　）］

ⅱ　ガス遮断装置等の設置状況

［□ガス漏れ警報機連動遮断装置　・□耐震遮断器　・□その他（　　　　　　　）］

ⅲ　作動状況　［□作動した　・□作動しない　・□不明］

ｂ．調整器　（型式：　　　　　　・　容量　　　　　　㎏／ｈ　・　有効年月　　　　　　　　　　　）

ｃ．高圧ホース　（有効年月　　　　　　　　　　　）

ｄ．低圧ホース　（有効年月　　　　　　　　　　　）

ｅ．集中管理システム　　　　　（□設置　：　□なし）

（設置の場合）

作動状況　　　　　（□作動した　：　□作動しない　：　□不明）

ｆ．ガス放出防止器　　　　　　（□設置　：　□なし）

ｇ．ガス漏れ防止器　　　　　　（□設置　：　□なし）

（設置の場合）

作動状況　　　　　（□作動した　：　□作動しない　：　□不明）

ｈ．ＣＯ警報器　　　　　　　　　（□設置　：　□なし）

（設置の場合）

作動状況　　　　　（□作動した　：　□作動しない　：　□不明）

（３）　事故発生に係る消費設備の機種等

①　燃焼器

機種　（　　　　　　　　　　　　　　）

型式　（　　　　　　　　　　　　　　）

製造者　（　　　　　　　　　　　　　　）又は輸入者名　（　　　　　　　　　　　　　　）

製造年月　（　　　　　　年　　　　　月）

燃焼器の安全装置の有無　　　　　　（□有　：　□無　）

［□立消え安全装置　・　□空だき安全装置　・　□過熱防止装置

□不完全燃焼防止装置　・　□再点火防止装置　・　□その他（　　　　　　　）］

作動状況　[□作動した　：　□作動しない　：　□不明]

※燃焼器が、瞬間湯沸器、その他の湯沸器、ガスストーブ、風呂釜の場合

[□開放式・□自然排気式・□強制給排気式・□屋外式・

□バランス外壁式・□バランスチャンバ式・□バランスダクト式]

②　末端ガス栓

過流出安全機構　（□有　：　□無　）、検査孔の有無　（□有　：　□無　）

[□ホースエンド　・　□迅速継手　・　□フレキガス栓　・　□その他（　　　　　　　　）]

（過流出安全機構無の場合）

安全アダプター　（外挿式に限る。）の有無　（□有　：　□無　）

③　末端ガス栓と燃焼器との接続方法

ⅰ　硬質管

□金属管　・　□金属フレキシブルホース

ⅱ　低圧ホース

□石油液化ガス用継手金属付低圧ホース　・　□低圧ホース　（その他）

ⅲ　ゴム管等

□ゴム管　（両端迅速継手あり）　・　□ゴム管　（その他）・

□塩化ビニールホース　（両端迅速継手あり）　・　□塩化ビニールホース　（両端ゴム継手付）

④　その他　（　　　　　　　　　　　　　）

８．事故に対してとった措置

９．今後の対策

１０．その他参考になる事項